## Tronçon
Métier V1 | Nom de l'attribut Standard Dessertes V1 | Type de valeur V1 | Élément Obligatoire/Optionnel/Conditionnel V1 | État entre V1 et V2 | Métier V2 | Nom de l'attribut Standard Dessertes V2 | Type de valeur V2 | Élément Obligatoire/Optionnel/Conditionnel V2 | Nom de l'élément correspondant dans la BD TOPO
Bois | ID_BDUNI | ID | Élément Obligatoire/Optionnel std bois + DFCI | modifié | socle | Identifiant pour la diffusion | Identifiant | Obligatoire | SQL/GPKG : cleabs SHP : ID
Bois | INSEE_COM | Liste | Obligatoire (calculé) | modifié | socle | Code INSEE de la commune à droite | Texte (5 caractères) | Optionnel | SQL/GPKG : insee_commune_droite SHP : INSEECOM_D
|  |  |  | modifié | socle | Code INSEE de la commune à gauche | Texte (5 caractères) | Optionnel | SQL/GPKG : insee_commune_gauche SHP : INSEECOM_G
Bois | DEPT | Liste | Obligatoire | supprimé | socle
Bois | GESTION | Liste | Obligatoire | modifié | socle | Gestionnaire | Liste | Optionnel | SQL/GPKG : cpx_gestionnaire SHP : gestion
Bois | ITDF | Booléen | Obligatoire | nouveau | Bois | Réseau transport de bois | Liste | Optionnel | Nouveau nom BD TOPO : reseau_transport_de_bois
Bois | NUMERO | Texte libre | Obligatoire | modifié | socle | Numéro de la route où se situe le tronçon | Texte | Optionnel | SQL/GPKG : cpx_numero SHP : NUMERO
|  |  |  | nouveau | DFCI | Numéro DFCI de la route où se situe le tronçon | Texte | Optionnel | Nouveau nom BD TOPO : numero_route_transport_de_bois
|  |  |  | nouveau | DFCI | Toponyme DFCI de la route où se situe le tronçon | Texte | Optionnel | Nouveau nom BD TOPO : toponyme_transport_de_bois
Bois | SENS | Liste | Obligatoire | modifié | socle | Sens de circulation | Liste | Obligatoire | SQL/GPKG : sens_de_circulation SHP : SENS
Bois | POS_SOL | Liste | Obligatoire | modifié | socle | Position par rapport au sol | Liste | Obligatoire | SQL/GPKG : position_par_rapport_au_sol SHP : POS_SOL
|  |  |  | nouveau | socle | Nom BAN de la voie à droite | Texte | Optionnel | SQL/GPKG : nom_voie_ban_droite SHP : NOM_BAN_D
|  |  |  | nouveau | socle | Nom BAN de la voie à gauche | Texte | Optionnel | SQL/GPKG : nom_voie_ban_gauche SHP : NOM_BAN_G
Bois | NOM_VOIE | Texte libre | Optionnel | modifié | socle | Nom usuel de la voie à droite | Texte | Optionnel | SQL/GPKG : nom_collaboratif_droite SHP : NOM_COLL_G
|  |  |  | modifié | socle | Nom usuel de la voie à gauche | Texte | Optionnel | SQL/GPKG : nom_collaboratif_gauche SHP : NOM_COLL_G
Bois | IMPORTANCE | Liste | Obligatoire | modifié | socle | Importance | Liste | Optionnel | SQL/GPKG : importance SHP : IMPORTANCE
Bois | LARGEUR | Classe de valeurs (<3; 3-5; >5) | Obligatoire | modifié | socle | Largeur de la chaussée | Décimal | Obligatoire | SQL/GPKG : largeur_de_chaussee SHP : LARGEUR classes de valeurs différentes
Bois | LONGUEUR | Calculée | Obligatoire | supprimé | Bois
Bois | RESEAU_TE | Liste | Obligatoire | supprimé | Bois
Bois | CAT_TE | Liste | Obligatoire | supprimé | Bois
Bois | PTRA_MAX | Liste | Obligatoire | modifié | Bois/DFCI | Poids total roulant autorisé maximal | Décimal | Obligatoire | SQL/GPKG : restriction_de_poids_total SHP : RESTR_P
Bois | LARG_MAX_ER | Classe de valeurs | Obligatoire | modifié | Bois/DFCI | Largeur maximale autorisée | Décimal | Optionnel | SQL/GPKG : restriction_de_largeur SHP : RESTR_LAR
Bois | HAUT_MAX_ER | Classe de valeurs | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Hauteur maximale autorisée | Décimal | Optionnel | SQL/GPKG : restriction_de_hauteur SHP : RESTR_H
Bois | LONG_MAX_ER | Classe de valeurs | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Longueur maximale autorisée | Décimal | Optionnel | SQL/GPKG : restriction_de_longueur SHP : RESTR_LON
Bois | ITDF_PRATICABILITE | Liste | Obligatoire | modifié | Bois/DFCI | Praticabilité | Liste | Optionnel | Nouveau nom BD TOPO : praticabilite
Bois | RESTRICTION_SAISON | Booléen | Optionnel | supprimé | Bois/DFCI | Restriction saisonnière | Texte (JSON dans la BD TOPO) | Optionnel | SQL/GPKG : periode_de_fermeture SHP : FERMETURE
Bois | SOURCE | Liste | Optionnel | modifié | socle | Méthode d'acquisition | Liste | Obligatoire | SQL/GPKG : methode_d_acquisition_planimetrique SHP : ACQ_PLANI
Bois | CONTRIBUTEUR | Texte libre | Optionnel | modifié | socle | Sources | Texte | Optionnel | SQL/GPKG : sources SHP : SOURCE
Bois | DATE_MAJ | Date | Obligatoire | modifié | socle | Date de modification | Horodatage | Optionnel | SQL/GPKG : date_modification SHP : DATE_MAJ
Bois | ITDF_REVETEMENT | Liste | Obligatoire (calculé) | modifié | Bois/DFCI | Type de revêtement | Liste | Obligatoire | SQL/GPKG : nature SHP : NATURE
Bois |  |  |  | nouveau | Bois | Accessibilité aux ensembles routiers de transport de bois | Liste | Obligatoire | Nouveau nom BD TOPO : accessibilite_transport_de_bois
Bois | ITDF_ACCES_GRUMIER_SR | Booléen | Obligatoire | supprimé | Bois
Bois | ITDF_ETAT | Liste | Optionnel | supprimé | Bois
Bois | ITDF_ACCES_SURBAISSE | Booléen | Optionnel | supprimé | Bois
Bois | ITDF_ACCES_FMA | Booléen | Optionnel | supprimé | Bois
Bois | ITDF_DFCI | Liste | Optionnel | supprimé | Bois
DFCI | Piste DFCI | Booléen | Non obligatoire | modifié | DFCI | Réseau DFCI | Liste | Optionnel | Nouveau nom BD TOPO : reseau_dfci
|  |  |  | nouveau | DFCI | Servitude DFCI | Liste | Conditionnel : si Réseau DFCI = Voie DFCI | Nouveau nom BD TOPO : SQL/GPKG : servitude_dfci
|  |  |  | nouveau | DFCI | Bénéficiaire de la servitude DFCI | Texte | Conditionnel : si Servitude DFCI = Oui | Nouveau nom BD TOPO : SQL/GPKG : beneficiaire_servitude_dfci
DFCI | Gabarit DFCI | Liste | Non obligatoire | modifié | DFCI | Gabarit DFCI | Liste | Optionnel | SQL/GPKG : gabarit_dfci SHP : GAB_DFCI
DFCI | Piste DFCI fossés | Liste | Non obligatoire | modifié | DFCI | Voie DFCI fossé | Liste | Optionnel | SQL/GPKG : voie_dfci_fosse SHP : VOIE_FOSSE
DFCI | Vitesse moyenne DFCI | Entier | Non obligatoire | modifié | DFCI | Vitesse moyenne DFCI | Entier | Optionnel | SQL/GPKG : vitesse_moyenne_dfci SHP : VIT_DFCI
DFCI | Catégorie DFCI | Liste | Non obligatoire | modifié | DFCI | Catégorie DFCI | Liste | Optionnel | SQL/GPKG : categorie_dfci SHP : CAT_DFCI
DFCI | Aire de retournement DFCI | Liste | Non obligatoire | passage en ponctuel | DFCI
DFCI | Impasse DFCI | Booléen | Non obligatoire | passage en ponctuel | DFCI
DFCI | Nature détaillée DFCI | Liste | Non obligatoire | supprimé | DFCI
DFCI | Ouvrage d'art limitant DFCI | Booléen | Non obligatoire | passage en ponctuel | DFCI
DFCI | Pente maximale DFCI | Entier | Non obligatoire | passage en ponctuel | DFCI
DFCI | Piste DFCI débroussaillée | Booléen | Non obligatoire | supprimé | DFCI
DFCI | Sens de circulation DFCI |  | Non obligatoire | supprimé | DFCI
DFCI | Tout terrain DFCI | Booléen | Non obligatoire | supprimé | DFCI
DFCI | Zone de croisement DFCI | Liste | Non obligatoire | passage en ponctuel | DFCI
|  |  |  | nouveau | socle | Accès véhicule léger | Liste | Optionnel | SQL/GPKG : acces_vehicule_leger SHP : ACCES_VL
|  |  |  | nouveau | socle | Accès piéton | Liste | Optionnel | SQL/GPKG : acces_pieton SHP : ACCES_PED

## ITBR
Métier V1 | Nom de l'attribut Standard Dessertes V1 | Type de valeur V1 | Élément Obligatoire/Optionnel/Conditionnel V1 | État entre V1 et V2 | Métier V2 | Nom de l'attribut Standard Dessertes V2 | Type de valeur V2 | Élément Obligatoire/Optionnel/Conditionnel V2 | Nom de l'élément correspondant dans la BD TOPO
Bois | ITBR_AUTORISATION | Liste | Obligatoire | modifié | Bois | Autorisation ITBR | Liste | Obligatoire | Non concerné
Bois | ITBR_RACCORDEMENT | Liste | Obligatoire (Si ITBR_AUTORISATION ≠ Interdiction) | modifié | Bois | Raccordement ITBR | Liste | Conditionnel : si Autorisation ITBR ≠ Interdiction | Non concerné
Bois | RACCORDEMENT_AU_PLUS_COURT | Liste | Obligatoire (SI ITRB_RACCORDEMENT = x km maximum) | modifié | Bois | Raccordement au plus court | Liste | Conditionnel : si Raccordement ITBR ≠ « Sans restriction » | Non concerné
Bois | RACCORDEMENT_AUTORISATION | Liste | Obligatoire | modifié | Bois | Autorisation de raccordement ITBR | Liste | Obligatoire | Non concerné
Bois | RACCORDEMENT_CONFIGURATION | Liste | Obligatoire (Si IITBR_RACCORD_AUTORISATION = oui selon configuration) | modifié | Bois | Configuration de raccordement ITBR | Liste | Conditionnel : si Autorisation de raccordement ITBR = Oui OU Selon configuration | Non concerné
Bois | RACCORDEMENT_EQUIPEMENT | Liste | Obligatoire | modifié | Bois | Équipement de raccordement ITBR | Liste | Obligatoire | Non concerné
Bois | ITBR_PTRA_MAX_5ESS | Liste | Obligatoire | modifié | Bois | PTRA max ITBR 5 Essieux | Liste | Obligatoire | Non concerné
Bois | ITBR_PTRA_MAX_6ESS | Liste | Obligatoire | modifié | Bois | PTRA max ITBR 6 Essieux | Liste | Conditionnel : si Équipement de raccordement ITBR ≠ 5 essieux max) | Non concerné
Bois | ITBR_INTERDICTION_HORAIRE | Liste | Obligatoire | modifié | Bois | Interdiction horaire de circulation ITBR | Liste | Obligatoire | Non concerné
|  |  |  | nouveau | Bois | Charge à l’essieu max | Décimal | Obligatoire | Non concerné
Bois | ITBR_TEMPORAIRE | Liste | Obligatoire | modifié | Bois | ITBR Temporaire | Liste | Obligatoire | Non concerné
Bois | TEMPORAIRE_DEBUT | Date | Obligatoire si ITBR_TEMP = Oui | modifié | Bois | Début de la période ITBR | Date-heure | Conditionnel : si ITBR Temporaire = Oui | Non concerné
Bois | TEMPORAIRE_FIN | Date | Obligatoire si ITBR_TEMP = Oui | modifié | Bois | Fin de la période ITBR | Date-heure | Conditionnel : si ITBR Temporaire = Oui | Non concerné
Bois | ARRET_BORD | Liste | Obligatoire | modifié | Bois | Arrêté à bord | Liste | Obligatoire | Non concerné
Bois | ARRETE_DATE | Date | Obligatoire | modifié | Bois | Date de signature de l’arrêté | Date-heure | Obligatoire | Non concerné

## Équipement
Métier V1 | Nom de l'attribut Standard Dessertes V1 | Type de valeur V1 | Élément Obligatoire/Optionnel/Conditionnel V1 | État entre V1 et V2 | Métier V2 | Nom de l'attribut Standard Dessertes V2 | Type de valeur V2 | Élément Obligatoire/Optionnel/Conditionnel V2 | Nom de l'élément correspondant dans la BD TOPO
Bois | ID | ID | Obligatoire | modifié | socle | Identifiant pour la diffusion | Identifiant | Obligatoire | cleabs
Bois | INSEE_COM | Liste | Obligatoire | modifié | socle | Code INSEE de la commune | Texte (5 caractères) | Optionnel | insee_commune
Bois | NATURE | Liste | Obligatoire | modifié | Bois/DFCI | Nature | Liste | Optionnel | nature
Bois | GESTION | Liste | Obligatoire | modifié | Bois/DFCI | Gestionnaire | Liste | Optionnel | gestion
Bois | REVETEMENT | Liste | Obligatoire (si Nature = Place de dépôt ou Aire de retournement ou Aire de dépôt - retournement) | modifié | Bois/DFCI | Nature du revêtement de l’équipement | Liste | Optionnel | nature_du_revetement
Bois | NOM | Texte libre | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Nom | Texte | Optionnel | nom
Bois | COMMENTAIRE | Texte libre | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Commentaire | Texte | Optionnel | commentaire
Bois | CONTRIBUTEUR | Texte libre | Obligatoire | modifié | Bois/DFCI | Contributeur | Texte | Optionnel | sources
Bois | LONGUEUR | Classe de valeurs | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Longueur | Décimal | Obligatoire | longueur
Bois | LARGEUR | Classe de valeurs | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Largeur | Décimal | Optionnel | largeur
Bois | PHOTO | Fichier | Optionnel | supprimé | Bois
Bois | LOCALISATION | Format décimal ISO | Obligatoire | supprimé | Bois
Bois | DATE_MAJ | Date | Obligatoire | supprimé | Bois

## Point de contrainte
Métier V1 | Nom de l'attribut Standard Dessertes V1 | Type de valeur V1 | Élément Obligatoire/Optionnel/Conditionnel V1 | État entre V1 et V2 | Métier V2 | Nom de l'attribut Standard Dessertes V2 | Type de valeur V2 | Élément Obligatoire/Optionnel/Conditionnel V2 | Nom de l'élément correspondant dans la BD TOPO
Bois | ID | ID | Obligatoire | modifié | socle | Identifiant pour la diffusion | Identifiant | Obligatoire | cleabs
Bois | INSEE_COM | Liste | Obligatoire | modifié | socle | Code INSEE de la commune | Texte (5 caractères) | Optionnel | insee_commune
Bois | DEPT | Liste | Obligatoire | supprimé | Bois
Bois | NATURE | Liste | Obligatoire | modifié | Bois/DFCI | Nature | Liste | Obligatoire | nature
Bois | GESTION | Liste | Obligatoire | modifié | Bois/DFCI | Gestionnaire | Liste | Optionnel | gestion
Bois | NUMERO | Texte libre | Obligatoire | supprimé | Bois
Bois | NOM | Texte libre | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Nom | Texte | Optionnel | nom
Bois | COMMENTAIRE | Texte libre | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Commentaire | Texte | Optionnel | commentaire
Bois | PHOTO | Fichier image | Optionnel | supprimé | Bois
Bois | LOCALISATION | Format décimal ISO | Optionnel | supprimé | Bois
Bois | CONTRIBUTEUR | Texte libre | Obligatoire | modifié | Bois/DFCI | Contributeur | Texte | Optionnel | sources
Bois | REVETEMENT | Liste | Obligatoire (si Nature = Place de dépôt ou Aire de retournement ou Aire de dépôt-retournement) | modifié | Bois/DFCI | Nature du revêtement du point de contrainte | Liste | Optionnel | nature_du_revetement
Bois | DATE_MAJ | Date | Obligatoire (calculé) | supprimé | Bois
Bois | RESTRICTION_ITBR | Liste | Obligatoire | modifié | Bois | Restriction itinéraire bois rond | Liste | Optionnel | restriction_itbr
Bois | PTRA_MAX | Décimal | Obligatoire (si RESTRICTION_ITBR = Restriction) | modifié | Bois | Poids total roulant autorisé | Décimal | Conditionnel : si Restriction itinéraire bois rond = Restriction | poids_total_roulant_autorise
Bois | FRANCHISSEMENT | Liste | Obligatoire (si NATURE = Pont, Tunnel, Passage à niveau) | modifié | socle | Franchissement | Liste | Conditionnel : si Nature = Pont OU Tunnel OU Passage à niveau | franchissement
Bois | HAUT_MAX_ER | Décimal | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Hauteur maximale | Décimal | Optionnel | hauteur_maximale
Bois | LARG_MAX_ER | Décimal | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Largeur maximale | Décimal | Optionnel | largeur_maximale
Bois | LONG_MAX_ER | Décimal | Optionnel | modifié | Bois/DFCI | Longueur maximale | Décimal | Optionnel | longueur_maximale
Bois | CHARGE_ESSIEU_MAX | Décimal | Optionnel | modifié | Bois | Charge à l'essieu autorisée maximale | Décimal | Optionnel | charge_a_l_essieu_autorisee_maximale
Bois | DATE_DEBUT | Date | Obligatoire (Si NATURE = Barrière de dégel, fermeture temporaire) | supprimé | Bois
Bois | DATE_FIN | Date | Obligatoire (Si NATURE = Barrière de dégel, fermeture temporaire) | supprimé | Bois

## Ressource en eau
Nom en français AFIGEO | Nom de l'attribut AFIGEO | Type de valeur | Description AFIGEO | Exemples de valeurs possibles | Élément Obligatoire/ Optionnel/ Conditionnel | État entre V1 et V2 | Accompagnement du changement | Métier V2 | Nom de l'attribut Standard Dessertes V2 | Type de valeur V2 | Élément Obligatoire/ Optionnel/ Conditionnel V2 | Nom de l'élément correspondant dans la BD TOPO
[6 empty] | Nouveau |  | Socle | Identifiant pour la diffusion | Identifiant | Obligatoire | cleabs
Code INSEE | insee | texte | Numéro INSEE de la commune sur laquelle le PEI est situé. Dans le cas d’un plan d’eau et des cours d’eau plusieurs points d’aspiration peuvent y être associés. On prend alors en compte la localisation du point d’aspiration pour identifier la commune. |  | Obligatoire | Pas de changement |  | Socle | Code INSEE de la commune | Texte (5 caractères) | Obligatoire | insee_commune
Identifiant SDIS | id_sdis | texte | Identifiant interne du PEI pour le SDIS. |  | Obligatoire | Passage en optionnel (pour ne pas freiner la création d'objet) |  | DFCI | Numéro ou référence du PEI | Texte | Optionnel | reference_du_pei
Identifiant Gestionnaire | id_gestion | texte | Identifiant interne du PEI pour le gestionnaire. |  | Obligatoire | Passage en optionnel (pour ne pas freiner la création d'objet) |  | DFCI | Numéro ou référence pour le gestionnaire | Texte | Optionnel | reference_pour_le_gestionnaire
Nom du Gestionnaire | nom_gest | texte | Nom du gestionnaire responsable de distribution. |  | Obligatoire | Modifié | Passage en optionnel pour ne pas freiner la création d'objet | DFCI | Nom du gestionnaire | Texte | Optionnel | gestionnaire
Numéro ou référence terrain | ref_terr | texte | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain. |  | Obligatoire | Modifié | Passage en optionnel pour ne pas freiner la création d'objet | DFCI | Numéro ou référence terrain | Texte | Optionnel | reference_terrain
Type de Point d'eau | type_pei | texte | Type de point d’eau incendie. Typologie issue du règlement national ; évolutive si réglement change. | - PI (Poteau d’Incendie), - BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), - PA (Point d’aspiration aménagé), - CI (Citerne aérienne ou enterrée). | Obligatoire | Modifié | Passage : - de texte en liste pour prévenir des erreurs d'écriture - en optionnel pour ne pas freiner la création d'objet | DFCI | Type de point d'eau | Liste | Obligatoire | type_de_point_d_eau
Précision sur le type de point d'eau | type_rd | texte | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI. Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau. | - Points d’eau naturels ou artificiels - Points de puisage - Réseaux d’irrigation agricoles - Autres réseaux d’eau sous pression - Citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et autres réserves fixes - Autres dispositifs | Obligatoire | Modifié | Passage : - de texte en liste pour prévenir des erreurs d'écriture - en optionnel pour ne pas freiner la création d'objet | DFCI | Précision sur le type de point d'eau | Liste | Optionnel | sous_type_de_point_d_eau
Diamètre du poteau ou de la bouche | diam_pei | entier | Diamètre intérieur du poteau ou de la bouche. Normes européennes : PI NF EN 14384 ; BI NF EN 14339. | Valeurs possibles : 80, 100, 150. | Obligatoire | Supprimé | Poteau et Bouche ne concernent pas l'espace forestier, élément hors périmètre pour le standard Dessertes en forêt. La modélisation AFIGEOest recommendée pour les espaces urbains. | DFCI
Diamètre de la canalisation | diam_cana | entier | Diamètre de la canalisation exprimé en mm pour les PI et BI. |  | Obligatoire | Supprimé | Poteau et Bouche ne concernent pas l'espace forestier, élément hors périmètre pour le standard Dessertes en forêt. La modélisation AFIGEOest recommendée pour les espaces urbains. | DFCI
Source du point d'eau | source_pei | texte | Source du point d’eau. | Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation. | Obligatoire | Supprimé | Element redondant. Inofrmation portée par le champ Précision sur le type de point d'eau. Peut être conservé dans les bd métiers mais n'est pas remonté au niveau national. | DFCI
Statut du point d'eau | statut | texte | Statut du point d’eau. Le statut est décrit dans le règlement national (p.43). | Valeurs possibles : public, privé. | Obligatoire | Modifié | Passage : - de texte en liste pour prévenir des erreurs d'écriture - en optionnel pour ne pas freiner la création d'objet | DFCI | Statut du point d'eau | Liste | Optionnel | statut_du_point_d_eau
Nom de l'établissement privé | nom_etab | texte | Dans le cas d’un statut privé, nom de l’établissement propriétaire. |  | Obligatoire | Supprimé | Nest pas anonyme, hors périmètre du standard. Peut être conservé dans les BD métiers. | DFCI
Localisation du Point d'eau | situation | texte | Situation du PEI : adresse ou informations permettant de faciliter sa localisation sur le terrain. |  | Obligatoire | Supprimé | Information déjà portée par la géométrie | DFCI
Pression dynamique | press_dyn | réel | Pression dynamique en bars au débit nominal. |  | Obligatoire | Modifié | Passage en optionnel pour ne pas freiner la création d'objet | DFCI | Pression dynamique | Décimal | Optionnel | pression_dynamique
Pression statique | press_stat | réel | Pression statique en bars. |  | Obligatoire | Modifié | Passage en optionnel pour ne pas freiner la création d'objet | DFCI | Pression statique | Décimal | Optionnel | pression_statique
Débit | debit | réel | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar. |  | Obligatoire | Modifié | Passage en optionnel pour ne pas freiner la création d'objet | DFCI | Débit | Décimal | Optionnel | debit
Capacité volumique | volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, champ non renseigné. |  | Obligatoire | Modifié | Passage : - en optionnel pour ne pas freiner la création d'objet - règle d'écriture si la source est inépuisable | DFCI | Volume | Entier | Optionnel | volume
Validation de date de disposition | disponible | booléen | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données. |  | Obligatoire | Supprimé | Information de maj des données concernant les bds métiers, ne convient pas à la remontée nationale. Peut être conservé dans les BD métiers. | DFCI
Date du dernier changement d'état | date_dispo | date ISO | Date de dernier changement d’état de disponibilité. |  | Obligatoire | Supprimé | Information de maj des données concernant les bds métiers, ne convient pas à la remontée nationale. Peut être conservé dans les BD métiers. | DFCI
Date de mise en service | date_mes | date ISO | Date de mise en service du PEI. |  | Obligatoire | Supprimé | Information de maj des données concernant les bds métiers, ne convient pas à la remontée nationale. Peut être conservé dans les BD métiers. | DFCI
Date de dernière mise à jour | date_maj | date ISO | Date de dernière mise à jour au format AAAA-MM-JJ. |  | Obligatoire | Supprimé | Information de maj des données concernant les bds métiers, ne convient pas à la remontée nationale. Peut être conservé dans les BD métiers. | DFCI
Date du dernier contrôle technique | date_ct | date ISO | Date du dernier contrôle technique au format AAAA-MM-JJ. |  | Obligatoire | Supprimé | Information de maj des données concernant les bds métiers, ne convient pas à la remontée nationale. Peut être conservé dans les BD métiers. | DFCI
Date de dernière reconnaissance opérationnelle | date_ro | date ISO | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format AAAA-MM-JJ. |  | Obligatoire | Supprimé | Information de maj des données concernant les bds métiers, ne convient pas à la remontée nationale. Peut être conservé dans les BD métiers. | DFCI
Classe de précision | prec | texte | Classes de précision : | 01 (0–1 m), 05 (1–5 m), 10 (5–10 m), 99 (>10 m). Vide si inconnu. | Obligatoire | Modifié | Mise en conformité avec l'information déjà existante dans la BD TOPO | Socle | Méthode d'acquisition planimétrique | Liste | Optionnel | SQL/GPKG : methode_d_acquisition_planimetrique SHP : ACQ_PLANI
x | x | réel | Coordonnée X en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  | Obligatoire | Supprimé | Information déjà portée par la géométrie | DFCI
y | y | réel | Coordonnée Y en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  | Obligatoire | Supprimé | Information déjà portée par la géométrie | DFCI
lon | lon | réel | Longitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  | Obligatoire | Supprimé | Information déjà portée par la géométrie | DFCI
lat | lat | réel | Latitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  | Obligatoire | Supprimé | Information déjà portée par la géométrie | DFCI
[6 empty] | Nouveau | Element de qualité obligatoire dans la BD TOPO | Socle | Date de création | Date-heure | Obligatoire | SQL/GPKG : date_creation SHP : DATE_CREA
[6 empty] | Nouveau | Element de qualité obligatoire dans la BD TOPO | Socle | Date de modification | Date-heure | Optionnel | SQL/GPKG : date_modification SHP : DATE_MAJ
[6 empty] | Nouveau | Expression de besoins métiers | DFCI | Accessibilité HBE | Liste | Optionnel | accessibilite_hbe
[6 empty] | Nouveau | Expression de besoins métiers | DFCI | Accessibilité terrestre | Liste | Optionnel | accessibilite_hbe
[6 empty] | Nouveau | Expression de besoins métiers | DFCI | Possibilité de noria | Liste | Optionnel | accessibilite_terr
[6 empty] | Nouveau | Expression de besoins métiers | DFCI | Mode d’utilisation des forages DFCI | Liste | Optionnel | type_forage_dfci
[6 empty] | Nouveau | Expression de besoins métiers et conformité à l'information BD TOPO | Socle | Persistance | Liste | Optionnel | persistance