## table_v1
* | Elément présent dans la le standard AFIGEO | [5 empty] | Etat des discussions et décisions du GT pour la v2 du standard Dessertes |  | Proposition pour le standard "Dessertes en forêt : Transport de bois et DFCI" | [5 empty] | Statut de l'élément pour la v2 du standard Dessertes
Nom en français | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | question/proposition d'évolution 27/11/2025 | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 27/11/2025 | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | Statut de maj de l'attribut pour la v2 du standard (légende en onglet) | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 27/11/2025
Code INSEE | insee | texte | Numéro INSEE de la commune sur laquelle le PEI est situé. Dans le cas d’un plan d’eau et des cours d’eau plusieurs points d’aspiration peuvent y être associés. On prend alors en compte la localisation du point d’aspiration pour identifier la commune. |  |  | Obligatoire | récupérer code INSEE BD TOPO comme pour le reste des ponctuels
Identifiant SDIS | id_sdis | texte | Identifiant interne du PEI pour le SDIS. |  |  | Obligatoire | - Données sensibles? - ya t'il des identifiants propres à chaque SDIS/BD nationale? Peut-il y avoir des doublons/id différents entre 2 SDIS? - obligatoire? - si conserve, format liste?
Identifiant Gestionnaire | id_gestion | texte | Identifiant interne du PEI pour le gestionnaire. |  |  | Obligatoire | - question du gestionnaire épineuse dans le reste du standard. De quel gestionnaire parle t'on ici? - données sensible? - obligatoire?
Nom du Gestionnaire | nom_gest | texte | Nom du gestionnaire responsable de distribution. |  |  | Obligatoire | same
Numéro ou référence terrain | ref_terr | texte | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain. |  |  | Obligatoire | - donnée sensible? - même question que id_sdis, ya t'il homogénéité nationale?
Type de Point d'eau | type_pei | texte | Type de point d’eau incendie. Typologie issue du règlement national ; évolutive si réglement change. |  | Valeurs possibles : PI, BI, PA, CI. Signification : PI (Poteau d’Incendie), BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), PA (Point d’aspiration aménagé), CI (Citerne aérienne ou enterrée). | Obligatoire | - passage en liste - quelles catégories conserve t'on? - Ces catégories étaient issues du référentiel national de la DECI du 15/12/2015 > y en a-t-il un nouveau? Contient-il d'autres catégories?
Précision sur le type de point d'eau | type_rd | texte | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI. Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau. |  |  | Obligatoire | informations complémentaires? Renommer pour que ce soit plus explicite?
Diamètre du poteau ou de la bouche | diam_pei | entier | Diamètre intérieur du poteau ou de la bouche. Normes européennes : PI NF EN 14384 ; BI NF EN 14339. |  | Valeurs possibles : 80, 100, 150. | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel?
Diamètre de la canalisation | diam_cana | entier | Diamètre de la canalisation exprimé en mm pour les PI et BI. |  |  | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel?
Source du point d'eau | source_pei | texte | Source du point d’eau. |  | Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation. | Obligatoire | - liste - référence/liste nationale? - yat'il besoin de plus de valeurs?
Statut du point d'eau | statut | texte | Statut du point d’eau. Le statut est décrit dans le règlement national (p.43). |  | Valeurs possibles : public, privé. | Obligatoire | besoin de plus de valeurs et de statuts? Renvoit au référentiel ou cherche à avoir une définition plus claire?
Nom de l'établissement privé | nom_etab | texte | Dans le cas d’un statut privé, nom de l’établissement propriétaire. |  |  | Obligatoire | - Conditionnel à statut=privé - donnée sensible/à anonymiser?
Localisation du Point d'eau | situation | texte | Situation du PEI : adresse ou informations permettant de faciliter sa localisation sur le terrain. |  |  | Obligatoire | optionnel
Pression dynamique | press_dyn | réel | Pression dynamique en bars au débit nominal. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Pression statique | press_stat | réel | Pression statique en bars. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Débit | debit | réel | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Capacité volumique | volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, champ non renseigné. |  |  | Obligatoire | -optionnel > pb avec le non-renseingé - utile pour nous?
Validation de date de disposition | disponible | booléen | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données. |  |  | Obligatoire | quel besoin?
Date du dernier changement d'état | date_dispo | date ISO | Date de dernier changement d’état de disponibilité. |  |  | Obligatoire
Date de mise en service | date_mes | date ISO | Date de mise en service du PEI. |  |  | Obligatoire
Date de dernière mise à jour | date_maj | date ISO | Date de dernière mise à jour au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Date du dernier contrôle technique | date_ct | date ISO | Date du dernier contrôle technique au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Date de dernière reconnaissance opérationnelle | date_ro | date ISO | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Classe de précision | prec | texte | Classes de précision : |  | 01 (0–1 m), 05 (1–5 m), 10 (5–10 m), 99 (>10 m). Vide si inconnu. | Obligatoire | besoin?
x | x | réel | Coordonnée X en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
y | y | réel | Coordonnée Y en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
lon | lon | réel | Longitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
lat | lat | réel | Latitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie

## table_modif
* | Elément présent dans la le standard AFIGEO | [5 empty] | Etat des discussions et décisions du GT pour la v2 du standard Dessertes |  | Proposition pour le standard "Dessertes en forêt : Transport de bois et DFCI" | [5 empty] | Statut de l'élément pour la v2 du standard Dessertes
Nom en français | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | question/proposition d'évolution 27/11/2025 | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 27/11/2025 | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | Statut de maj de l'attribut pour la v2 du standard (légende en onglet)
Code INSEE | insee | texte | Numéro INSEE de la commune sur laquelle le PEI est situé. Dans le cas d’un plan d’eau et des cours d’eau plusieurs points d’aspiration peuvent y être associés. On prend alors en compte la localisation du point d’aspiration pour identifier la commune. |  |  | Obligatoire | récupérer code INSEE BD TOPO comme pour le reste des ponctuels
Identifiant SDIS | id_sdis | texte | Identifiant interne du PEI pour le SDIS. |  |  | Obligatoire | - Données sensibles? - ya t'il des identifiants propres à chaque SDIS/BD nationale? Peut-il y avoir des doublons/id différents entre 2 SDIS? - obligatoire? - si conserve, format liste?
Identifiant Gestionnaire | id_gestion | texte | Identifiant interne du PEI pour le gestionnaire. |  |  | Obligatoire | - question du gestionnaire épineuse dans le reste du standard. De quel gestionnaire parle t'on ici? - données sensible? - obligatoire?
Nom du Gestionnaire | nom_gest | texte | Nom du gestionnaire responsable de distribution. |  |  | Obligatoire | same
Numéro ou référence terrain | ref_terr | texte | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain. |  |  | Obligatoire | - donnée sensible? - même question que id_sdis, ya t'il homogénéité nationale?
Type de Point d'eau | type_pei | texte | Type de point d’eau incendie. Typologie issue du règlement national ; évolutive si réglement change. |  | Valeurs possibles : PI, BI, PA, CI. Signification : PI (Poteau d’Incendie), BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), PA (Point d’aspiration aménagé), CI (Citerne aérienne ou enterrée). | Obligatoire | - passage en liste - quelles catégories conserve t'on? - Ces catégories étaient issues du référentiel national de la DECI du 15/12/2015 > y en a-t-il un nouveau? Contient-il d'autres catégories?
Précision sur le type de point d'eau | type_rd | texte | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI. Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau. |  |  | Obligatoire | informations complémentaires? Renommer pour que ce soit plus explicite?
Diamètre du poteau ou de la bouche | diam_pei | entier | Diamètre intérieur du poteau ou de la bouche. Normes européennes : PI NF EN 14384 ; BI NF EN 14339. |  | Valeurs possibles : 80, 100, 150. | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel?
Diamètre de la canalisation | diam_cana | entier | Diamètre de la canalisation exprimé en mm pour les PI et BI. |  |  | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel?
Source du point d'eau | source_pei | texte | Source du point d’eau. |  | Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation. | Obligatoire | - liste - référence/liste nationale? - yat'il besoin de plus de valeurs?
Statut du point d'eau | statut | texte | Statut du point d’eau. Le statut est décrit dans le règlement national (p.43). |  | Valeurs possibles : public, privé. | Obligatoire | besoin de plus de valeurs et de statuts? Renvoit au référentiel ou cherche à avoir une définition plus claire?
Nom de l'établissement privé | nom_etab | texte | Dans le cas d’un statut privé, nom de l’établissement propriétaire. |  |  | Obligatoire | - Conditionnel à statut=privé - donnée sensible/à anonymiser?
Localisation du Point d'eau | situation | texte | Situation du PEI : adresse ou informations permettant de faciliter sa localisation sur le terrain. |  |  | Obligatoire | optionnel
Pression dynamique | press_dyn | réel | Pression dynamique en bars au débit nominal. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Pression statique | press_stat | réel | Pression statique en bars. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Débit | debit | réel | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Capacité volumique | volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, champ non renseigné. |  |  | Obligatoire | -optionnel > pb avec le non-renseingé - utile pour nous?
Validation de date de disposition | disponible | booléen | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données. |  |  | Obligatoire | quel besoin?
Date du dernier changement d'état | date_dispo | date ISO | Date de dernier changement d’état de disponibilité. |  |  | Obligatoire
Date de mise en service | date_mes | date ISO | Date de mise en service du PEI. |  |  | Obligatoire
Date de dernière mise à jour | date_maj | date ISO | Date de dernière mise à jour au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Date du dernier contrôle technique | date_ct | date ISO | Date du dernier contrôle technique au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Date de dernière reconnaissance opérationnelle | date_ro | date ISO | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Classe de précision | prec | texte | Classes de précision : |  | 01 (0–1 m), 05 (1–5 m), 10 (5–10 m), 99 (>10 m). Vide si inconnu. | Obligatoire | besoin?
x | x | réel | Coordonnée X en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
y | y | réel | Coordonnée Y en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
lon | lon | réel | Longitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
lat | lat | réel | Latitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie

## Standard AFIGEO
Nom du champ | Type | Description
insee | texte | Numéro INSEE de la commune sur laquelle le PEI est situé. Dans le cas d’un plan d’eau et des cours d’eau plusieurs points d’aspiration peuvent y être associés. On prend alors en compte la localisation du point d’aspiration pour identifier la commune.
id_sdis | texte | Identifiant interne du PEI pour le SDIS.
id_gestion | texte | Identifiant interne du PEI pour le gestionnaire.
nom_gest | texte | Nom du gestionnaire responsable de distribution.
ref_terr | texte | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain.
type_pei | texte | Type de point d’eau incendie. Valeurs possibles : PI, BI, PA, CI. Signification : PI (Poteau d’Incendie), BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), PA (Point d’aspiration aménagé), CI (Citerne aérienne ou enterrée). Typologie issue du règlement national ; évolutive si réglement change.
type_rd | texte | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI. Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau.
diam_pei | entier | Diamètre intérieur du poteau ou de la bouche. Valeurs possibles : 80, 100, 150. Normes européennes : PI NF EN 14384 ; BI NF EN 14339.
diam_cana | entier | Diamètre de la canalisation exprimé en mm pour les PI et BI.
source_pei | texte | Source du point d’eau. Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation.
statut | texte | Statut du point d’eau. Valeurs possibles : public, privé. Le statut est décrit dans le règlement national (p.43).
nom_etab | texte | Dans le cas d’un statut privé, nom de l’établissement propriétaire.
situation | texte | Situation du PEI : adresse ou informations permettant de faciliter sa localisation sur le terrain.
press_dyn | réel | Pression dynamique en bars au débit nominal.
press_stat | réel | Pression statique en bars.
debit | réel | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar.
volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, champ non renseigné.
disponible | booléen | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données.
date_dispo | date ISO | Date de dernier changement d’état de disponibilité.
date_mes | date ISO | Date de mise en service du PEI.
date_maj | date ISO | Date de dernière mise à jour au format AAAA-MM-JJ.
date_ct | date ISO | Date du dernier contrôle technique au format AAAA-MM-JJ.
date_ro | date ISO | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format AAAA-MM-JJ.
prec | texte | Classes de précision : 01 (0–1 m), 05 (1–5 m), 10 (5–10 m), 99 (>10 m). Vide si inconnu.
x | réel | Coordonnée X en Lambert 93 (précision 2 décimales).
y | réel | Coordonnée Y en Lambert 93 (précision 2 décimales).
lon | réel | Longitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales).
lat | réel | Latitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales).